**QUESTIONARIO TECNICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE**  **ELEMENTO TECNICO RICHIESTO** | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | **RIFERIMENTO *(indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** |
| **CENTRALINA DA INCLUSIONE** | |  |  |  |
| 1) | Capacità del serbatoio della paraffina di almeno 4-5 litri; |  |  |  |
| 2) | Vasche per la paraffina in acciaio inox. |  |  |  |
| 3) | Camere riscaldate in grado di contenere almeno 150 cassette; |  |  |  |
| 4) | Erogazione della paraffina a comando manuale con eventuale possibilità di comando anche a pedale; |  |  |  |
| 5) | Velocità del flusso di paraffina regolabile; |  |  |  |
| 6) | Drenaggio della paraffina tramite canali che fanno confluire la paraffina residua in cassetti di scarico nella parte anteriore della centralina; |  |  |  |
| 7) | Illuminazione a LED a intensità regolabile; |  |  |  |
| 8) | Piani di raccolta della paraffina removibili; |  |  |  |
| 9) | Lente di ingrandimento; |  |  |  |
| 10) | Contenitore delle pinze riscaldato estraibile e facilmente accessibile da entrambi i lati; |  |  |  |
| 11) | Dimensioni ampie della piastra di lavoro (punto caldo); |  |  |  |
| 12) | Gamma di temperature delle vaschette per cassette e stampi, dell’aria di lavoro e del serbatoio della paraffina, regolabile da 50° C a 75° C; |  |  |  |
| 13) | Pannello di controllo touch screen; |  |  |  |
| 14) | Possibilità di programmazione di ora di avvio; |  |  |  |
| 15) | Indicatori di funzionamento delle diverese parti dello strumento; |  |  |  |
| 16) | Piastra fredda in grado di contenere almeno 60-70 cassette standard; |  |  |  |
| 17) | Piastra fredda a temperatura regolabile. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (se applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |