ALLEGATO  1  - QUESTIONARIO TECNICO

#### Caratteristiche tecniche

Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il telo.

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensioni circa cm 100 X cm 235 |  |  |  |  |
| Elastico per l’intero perimetro |  |  |  |  |
| Costituzione in più strati |  |  |  |  |
| Strati superiori in tessuto traspirante con polimeri ad elevata assorbenza |  |  |  |  |
| Strato inferiore impermeabile antiscivolo |  |  |  |  |
| Elevata resistenza allo strappo |  |  |  |  |
| Latex free |  |  |  |  |
| Monouso |  |  |  |  |

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO RICHIESTO