1)**Spett.le Azienda,in riferimento alla procedura come da oggetto, in merito al Lotto 29 si chiede se le due pompe a siringa sono da considerarsi in comodato d'uso gratuito, oppure in acquisto.**

1) Si precisa che le due pompe a siringa sono in comodato d’uso.

2) **Si chiede chiarimento se trattasi di refuso il punto a pag. 12 del capitolato di gara riguardante "il Servizio di manutenzione full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva dell’apparecchio elettrostimolatore di cui al lotto n°1..”.**

2) Si precisa che si tratta di un refuso solo la dicitura : “ apparecchio elettrostimolatore di cui al lotto 1” per quanto riguarda le pompe o altre attrezzature o apparecchi elettromedicali (es. lotto 23) resta valida la dicitura “manutenzione preventiva, ordinaria, di verifica o sostitutiva”

3) **si richiede se la presentazione dei campioni entro la data di scadenza dell'offerta è obbligatoria.**

3)Si, i campioni devono essere inviati entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

4) **Si richiede, a fronte del vostro chiarimento pubblicato questo pomeriggio, se la campionatura per il lotto n. 26 è obbligatoria. Qualora quest'ultima fosse obbligatoria si richiede di specificare il numero di pezzi richiesti per campionatura.**

4) Sì la campionatura per il lotto 26 è obbligatoria .La medesima dovrà essere gratuita(art 51 del disciplinare di gara) in conto visione pari ad almeno un pezzo per il prodotto richiesto.

5**) in riferimento al lotto di interesse nr 12, poichè sono richiesti prodotti sterili, si chiede la possibilità di partecipare con prodotti clinicamente puliti.**

5) E’ possibile rettificare rimuovendo il requisito sterile