## Scheda Offerta Tecnica
DITTA
| DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO | Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta | RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
Lotto n°1 | N.1 AGITATORE A PIATTO ROTANTE A TAMBURO
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
1 | Angolo di inclinazione regolabile da 0 a 90°
2 | Rotazione sequenziale, reversibile (rotazione a 360° e inversione)
3 | Velocità regolabile da 1 a 40 rivoluzioni per minuto circa
4 | Timer per impostare il tempo di agitazione
5 | Contatore per visualizzare il tempo di agitazione
6 | Dotato di supporti per le seguenti tipologie di provette:provette per micro centrifuga da 1,5 – 2,00 mL, diametro da 9 a 12 mm; - provette per centrifuga da 10 – 15 mL, diametro da 15 a 17 mm; - provette per centrifuga da 50 mL, diametro da 28 a 30 mm