## Scheda Offerta Tecnica
DITTA
| DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO | Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta | RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
Lotto n°2 | N.1 AGITATORE VORTEX
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
1) | Funzionamento continuo
2) | Funzionamento tipo “touch” a pressione
3) | Velocità di agitazione variabile da 0 a 2500 rivoluzioni per minuto
4) | Supporto standard universale con testa per un tubo
5) | Dotato di supporti per l’allogiamento dei seguenti contatori: - provette per micro centrifuga da 1,5 – 2,00 mL, diametro da 9 a 12 mm; - provette per centrifuga da 10 – 15 mL, diametro da 15 a 17 mm; - provette per centrifuga da 50 mL, diametro da 28 a 30 mm;