## Scheda Offerta Tecnica
DITTA
| DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO | Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta | RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
Q.tà: nr.2 | N.1 ANALIZZATORE DA BANCO MULTIPARAMETRICO (FOTOMETRICO)
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
per la misura di:
1) | Acido cianurico: scala da 0 a 80 mg/L
2) | Alcalinità: scala da 0 a 500 mg/L
3) | Alluminio: scala da 0.00 a 1.00 mg/L
4) | Ammoniaca: scala da 0.0 a 150.0 mg/L
5) | Azoto totale: scala da 0.0 a 150.0 mg/L
6) | Argento: scala da 0.000 a 1.000 mg/L
7) | Bromo: scala da 0.00 a 8.00 mg/L
8) | Calcio: scala da 0 a 600 mg/L
9) | Cianuri: scala da 0.000 a 0.200 mg/L
10) | Cloro libero: scala da 0 a 0.500 mg/L
11) | Cloruri: scala da 0.0 a 20.00 mg/L
12) | COD: scala da 0 a 15000 mg/L
13) | Colore: scala da 0 a 500 PCU
14) | Cromo VI: scala da 0 a 1000 μh/L
15) | Deossigenati: scala da 0.00 a 4.50 mg/L
16) | Diossido di cloro: scala da 0.00 a 2.00 mg/L
17) | Durezza: scala da 0.00 a 750 mg/L
18) | Ferro: scala da 0.00 a 7.00 mg/L
19) | Fluoruri: scala da 0.00 a 20.00 mg/L
20) | Fosfati: scala da 0 a 30.0 mg/L
21) | Fosforo: scala da 0.00 a 32.60 mg/L
22) | Idrazina: scala da 0 a 400 μg/L
23) | Iodio: scala da 0.0 a 12.5 mg/L
24) | Magnesio: scala da 0 a 150 mg/L
25) | Manganese: scala da 0 a 20.00 mg/L
26) | Molibdeno: scala da 0.0 a 40.0 mg/L
27) | Nichel: scala da 0.000 a 7.00 g/L
28) | Nitrati: scala da 0.0 a 30.00 mg/L
29) | Nitriti: scala da 0 a 150 mg/L
30) | Ossigeno disciolto: scala da 0.0 a 10.0 mg/L
31) | Ozono: scala da 0.00 a 2.00 mg/L
32) | pH: scala da -2.00 a 16.00 pH
33) | Potassio: scala da 0.0 a 20.0 mg/L
34) | Rame: scala da 0.000 a 5.00 mg/L
35) | Silice: scala da 0.00 a 200 mg/L
36) | Solfati: scala da 0 a 150 mg/L
37) | Tensioattivi anionici: scala da 0.00 a 3.50 mg/L
38) | Zinco: scala da 0.00 a 3.00 mg/L
Lo strumento deve essere fornito con valigetta e comprensivo di accessori ed almeno n°2 confezioni di calibranti e reagenti per consentire la misura in tutti gli intervelli di misura richiesti