## Scheda Offerta Tecnica
DITTA
| DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO | Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta | RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
Q.tà: nr.2 | N.1 STUFA DA LABORATORIO
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
1) | Stufa a ventilazione naturale
2) | Volume interno circa 110 litri
3) | Possibilità di regoalre la temperatura da +5° sopra la temperatura ambiente fino a a circa 250°
4) | Display digitale per la ventilazione della temperatura interna e per la regolazione dei set point
5) | Ripiani (almeno 2)
6) | Deviazione di temperatura nel tempo di circa + 0,5 °C
7) | Termostato di sicurezza classe 3.1
8) | Interno in acciaio - interno con angoli arrotondati di facile pulizia e resistente alla corrosione