ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA E MALATTIE RARE P.O. “V. CERVELLO”.

| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenitori secondari a tenuta ermetica che devono contenere 90 provette da 13 mm. |  |  |  |
| Contenitori secondari a tenuta termica che devono contenere 180 provette da 13 mm. |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |