**ALLEGATO A**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA ) |
| **LOTTO N. 1 *ABBASSALINGUA CND V9001*** | | | |
| 1 | Abbassalingua monouso in legno, sterili, devono essere, non verniciati ed inodore, di lunghezza 15cm circa, superficie liscia e bordi arrotondati, contenuti in buste singole e confezionate in scatole da 100- 500 pezzi. |  |  |
| **LOTTO N. 2 *LACCI EMOSTATICI CND V9003*** | | | |
| 1 | Lacci emostatici in latex free, per adulti lunghezza 40 cm circa. |  |  |
| 2 | Lacci emostatici in lattice, tubolare, orlato alle estremità, resistente, molto elastico, lung. 30cm circa. |  |  |
| **LOTTO N. 3 *SILICONE SPRAY CND V9007*** | | | |
| 1 | Lubrificante a base di silicone spray, inerte e ipoallergenico, utilizzato per lubrificare strumenti e materiale monouso per intubazione. Flacone da ml 500. |  |  |
| **LOTTO N. 4 *SPUGNETTE SAPONATE CND V9099*** | | | |
| 1 | Spugnette monouso monouso in poliuretano, indicata per l'igiene dei pazienti, imbevuta di sapone isocutaneo, anallergico e antimuffa. Spugna cm12 x 8 spessore cm 2,5 circa. |  |  |
| **LOTTO N. 5** ***COPERTE ISOTERMICHE CND T030399*** | | | |
| 1 | Coperta isotermica monouso, in poliestere metallizzato, dimensioni cm 160 x 210 circa |  |  |
| **LOTTO N. 6 *BRACCIALI MONOPAZIENTE PER PRESSIONE SANGUIGNA (NIBP)*** | | | |
| 1 | Bracciali per la pressione sanguigna non invasiva (NIBP) monopaziente mis. adulto (11) aventi le seguenti caratteristiche:  - Possibilità di utilizzo con qualsiasi dispositivo di misurazione della pressione sia esso manuale (sfigmomanometro) o elettronico (monitor multiparametrico) di qualunque marca e per tutti gli apparecchi **a un tubo**;  - Dotato di sistema di aggancio e sgancio rapido del tubo direttamente al bracciale;  - Attacco del tubo al bracciale che permetta una rotazione a 360°  - Latex free, chiusura a velcro. |  |  |
| N | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA ) |
| **LOTTO N. 7 *CEROTTO IN TNT ADESIVO ELASTICO*** | | | |
| Caratteristiche: cerotto adesivo elastico in TNT: elevata estensibilità idonea per fissaggio in areee articolari e/o aree estese-alta tollerabilità-ipoallergenicità-foglio protezione con linea frattura-privo di lattice-elevata traspirabilità-radio trasparenza | | | |
| 1 | Cerotto adesivo elastico in TNT 10x20 |  |  |
| 2 | Cerotto adesivo elastico in TNT 10x10 |  |  |
| **LOTTO N. 8 *GARZA TAGLIATA MONOUSO*** | | | |
| 1 | Garza tagliata idrofila - non sterile - in compresse di puro cotone - confezioni da 1 Kg netto - colore candido - I^ qualità; misura cm 10x10 cm |  |  |
| 2 | Garza tagliata idrofila - non sterile - in compresse di puro cotone - confezioni da 1 Kg netto - colore candido - I^ qualità; misura cm 20x20 cm |  |  |
| 3 | Garza tagliata idrofila - non sterile - in compresse di puro cotone - confezioni da 1 Kg netto - colore candido - I^ qualità; misura cm 30x30 cm |  |  |
| 4 | Garza tagliata idrofila - non sterile - in compresse di puro cotone - confezioni da 1 Kg netto - colore candido - I^ qualità; misura cm 40x40 cm |  |  |
| **LOTTO N.9 PI*ASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA*** | | | |
| Caratteristiche: Piastre lineari per mesoterapia, monouso, con aghi ben innestati. Contenitori salvapunta che garantiscano la sterilità del sistema piastra-aghi. Aghi 27 G con diametro 0,4 e lunghezza 4 mm circa. | | | |
| 1 | Piastre lineari a tre aghi |  |  |
| 2 | Piastre lineari a cinque aghi |  |  |