**LOTTO N°3**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 3: N.2** **FREEZER -20C VERTICALI DOMESTICI.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Dotato di 6 cassetti. |  |  |  |
| 1. Segnalazione acustica e visiva degli allarmi. |  |  |  |
| 1. Capacità 230 LT circa. |  |  |  |
| 1. Capacità 230 LT circa. |  |  |  |