**LOTTO N°8**

CARATTERISTICHE TECNICHE di minima:

**LOTTO 8 N.2** **PHMETRI DA BANCO PER CONTROLLI DI QUALITÀ EMOCOMPONENTI**

-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caratteristica richiesta** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l’apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
| 1. Phmetro da banco di piccole dimensioni. |  |  |  |
| 1. Ampio schermo LCD in grado di mostrare. |  |  |  |
| * Ampio schermo LCD in grado di mostrare |  |  |  |
| * ph o la lettura mV. |  |  |  |
| * la temperatura. |  |  |  |
| * la modalità di misura. |  |  |  |
| * le informazioni di calibrazione e la fonte di alimentazione,. |  |  |  |