**“Caratteristiche tecniche minime”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **CARATTERISTICA RICHIESTA** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
|  | | | | |
|  | Possibilità di scansione per l’itero vetrino e archiviazione di tutti i dettagli delle immagini |  |  |  |
|  | Lettura digitalizzata dello striscio di sangue periferico attraverso lettura multistrato |  |  |  |
|  | Analisi per coda e bordi dello striscio non solo monostrato |  |  |  |
|  | Scansione ad alta velocità della coda e del bordo dello striscio per la identificazione di aggregati piastrinici |  |  |  |
|  | Profili diversi a seconda dei risultati CBC o impostati manualmente |  |  |  |
|  | Funzione Start per campioni urgenti |  |  |  |
|  | Presenza di un programma di controllo di qualità |  |  |  |
|  | Possibilità di generare un referto con acquisizione delle immagini da refertare |  |  |  |
|  | Integrazione informatica con reciproco scambio di dati ed informazioni con il sistema esperto per la gestione del settore di ematologia del laboratorio |  |  |  |
|  | Pre-classificatore delle popolazioni leucocitarie normali e patologiche con possibilità di riclassificare le popolazioni leucocitarie da parte dell’operatore |  |  |  |
|  | Possibilità di configurare regole del riesame sui dati dell’emocromo, flag strumentali e anomalie citografiche |  |  |  |
|  | Possibilità di gestione da remoto e in particolare la fornitura di un sistema software/hardware per la visualizzazione delle immagini presso il Presidio Cervello |  |  |  |
| **Nr.** | **CARATTERISTICA RICHIESTA** | **Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)** | **Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta** | **Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze** |
|  | Elevata produttività oraria |  |  |  |
|  | Possibilità di integrazione all’interno di una linea di automazione cellulare |  |  |  |