**QUESTIONARIO TECNICO (D1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI(*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | **RIFERIMENTO*(indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** |
|  | **LOTTO 3 : FORNITURA TONOMETRO AD APPLANAZIONE di produzione Haag Streit (GOLDMANN)** **PER U.O.C OCULISTICA.** |
|  |  |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** |  |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** |  |
|   | Attrezzatura / Apparecchiatura nuova di fabbrica |   |  |  |
|   | Attrezzatura / Apparecchiatura di ultima generazione |   |  |  |
| 1) | Range di misurazione da 0 a 60 mmHg con incremento di 2 mmHg. |   |  |  |
| 2) | Montaggio su piastrina (da fornire). |   |  |  |
| 3) | 2 Prisma a corredo |   |  |  |
| 4) | Laboratorio assistenza tecnica autorizzato da casa madre nel territorio regionale |   |  |  |
| 5) | Dichiarazione di conformità CE |   |  |  |