**ALLEGATO A**

**CARATTERISTICHE TECNICHE SACCHETTI PER MORCELLAZIONE PER CHIRURGIA MININVASIVA LAPAROSCOPICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR LOTTO |  | DESCRIZIONE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI PROPOSTI | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| **1** | 1 | MONOUSO |  |  |  |
|  | 2 | LATEX FREE |  |  |  |
|  | 3 | COMPOSTO IN NYLON RIPSTOP 6.6 RIVESTITO DA TRE STRATI DI POLIURETANO |  |  |  |
|  |  | IMPERMEABILE AI LIQUIDI BIOLOGICI |  |  |  |